桥式起重机采购-2017年12月大唐四川古瓦水电站-招标四部

招标公告

项目名称：四川乡城古瓦水电站主厂房及GIS室、生态电站桥式起重机采购

招标编号：CWEME-17SCGW-J003

招 标 人：大唐乡城水电开发有限公司

招标代理机构：北京国电工程招标有限公司

招标方式：国内公开招标

招标类型：货物招标

资金来源：自筹资金

所属地区：四川

所属行业：能源

根据《中华人民共和国招标投标法》以及有关法律法规，遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，北京国电工程招标有限公司（以下简称"招标代理机构"）受大唐乡城水电开发有限公司（以下简称"招标人"）的委托，就四川乡城古瓦水电站主厂房及GIS室、生态电站桥式起重机采购进行国内公开招标，欢迎有意向的单位报名参加。

一、项目简介：

古瓦水电站发电厂房位于四川省甘孜藏族自治州乡城县境内，是硕曲河干流乡城、得荣段"一库六级"梯级开发方案的"龙头水库"电站。工程采用混合式开发，拦河大坝位于擦金许沟口下游约620m处，最大坝高139m，水库正常蓄水位3398m，相应库容为2.396亿m3，总库容为2.458亿m3，厂址位于不忍沟上游约2.0km的硕曲河左岸牛棚沟沟口附近的硕曲河左岸山体中，坝、厂址相距约22km，左岸引水隧洞全长20.37km，电站引用流量87.8m3/s，电站装机容量205.4MW：其中主体电站装机容量201MW，生态机组4.4MW(低水头时段运行2.6MW机组)。多年平均年发电量8.078/10.540亿kW·h(古瓦电站本身/计入增加下游效益)，具有年调节能力。

### 二、招标范围：

2.1本项目的招标范围，包括（但不限于）：

1台套跨度为16.5m，额定起重量为200t/50t/10t单小车电动双梁桥式起重机、1台套跨度为10.0m（暂定），额定起重量为10t电动单梁桥式起重机、1台套跨度为13.0m，额定起重量为32t/5t单小车电动双梁桥式起重机及附属设备；滑触线及附件、安装支架及安装支架基础预埋板等；桥机轨道及其附件；车挡及其附件等；备品备件、专用工具及附件等，卖方应负责合同文件中规定的所有合同设备的设计、制造、出厂前的试验、包装、保险、发货、运输、交货、工地现场开箱交接、现场开箱检查；并负责合同范围内已明确的设备组装、试验、指导安装、参加安装阶段质量检查、现场试验、试运行、交接验收、技术资料、培训和协调等服务。

| 招标编号 | 标的名称 | 规格 型号 | 单位 | 数量 | 交货时间 | 交货方式 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CWEME-17SCGW-J003 | 主厂房及GIS室、生态电站桥式起重机 |  | 3 | 台 | 第一批埋件占暂定2018.5；桥机本体暂定2018.10 | 车板 | 古瓦厂区卸货场（买方指定地点） |  |

### 三、投标人的资格要求：

3.1  合格投标人及其投标产品须满足如下通用资格要求：

3.1.1  投标人须为中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其它组织。

3.1.2  投标人须具备相应设备的制造能力，并在人员、设备、资金等方面具有保障如期交货等承担招标项目的能力，以及产品、元器件、组件材料和配套件的检测能力。除特别注明外，这些资格、资质、业绩均系投标人本企业所拥有的权利权益。

3.1.3  设计制造过与投标产品相同结构、相同型式、同等或以上技术规格的产品。在与规范相同或和较规范更严格的条件下，该产品的投运数量或供货数量及其成功运行时间满足招标人的要求。如同一标段内存在不同类别的设备，则申请人须分别满足标段内各类别设备的资格要求。

3.1.4  取得国际权威机构或者国家授权、许可的产品检验检测机构出具的产品有效试验、鉴定报告，且报告结论数据满足本次招标的要求。

3.1.5  投标人具有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组、接管和冻结。

3.1.6  近三年内，在供货合同履行、售后服务及产品运行过程中，未出现中标后不履约、履约过程中严重违反合同规定及供货产品出现重大质量问题。

3.1.7  没有被暂停或取消投标资格。

3.1.8  本次招标不接受联合体投标。

3.1.9  本次招标不接受代理商投标。

3.1.10  各潜在投标人均可购买本次招标的部分或全部标段招标文件，参加投标。

3.1.11  与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织，不得参加投标；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段的招标或者未划分标段的同一招标项目的投标。

2.2  合格投标人及其投标产品须满足相应招标设备的专用资质业绩要求，各类设备专用资质业绩要求事项及其数据、状态见附件"专用资质业绩要求"。

### 四、招标文件的获取

4.1  招标文件发售时间：北京时间2017年11月29日至2017年12月11日17:00。

凡有意参加本次招标的投标单位，注册并登录中国大唐集团公司集采平台(http://jc.cdtbid.cn)，凭企业CA证书电子钥匙申购招标文件及后续投标事宜（企业CA证书电子钥匙办理请参见中国大唐集团公司集采平台《电子钥匙办理指南》。集采平台客服电话：400-888-6262。（其中办理CA证书电子钥匙需要5日左右，含材料准备、邮寄办理及CA证书电子钥匙寄回时间。请妥善考虑安排办理时间，逾期系统将不能下载招标文件，标书费不退，后果自负。）

4.2注册和购买标书流程如下：

请各位潜在投标人先进入"中国大唐集团公司集采平台"（http://jc.cdtbid.cn）。

4.2.1注册流程如下：

用"IE浏览器"登陆"中国大唐集团公司集采平台"（http://jc.cdtbid.cn）→点击"供应商注册"→浏览学习供应商注册指南→填写和上传企业"注册信息"、"基本信息"、"组织机构信息"、"营业执照信息"、"税务信息"、"开户银行信息"等信息资料→提交资料→等待审核（或者拨打400-888-6262）→注册成功。（已注册中国大唐集团公司集采平台的潜在投标人请参考4.2.2直接登陆购买。）

4.2.2购买标书流程如下：

用"IE浏览器"登陆"中国大唐集团公司集采平台"（http://jc.cdtbid.cn）→点击"登录"（注：与"供应商注册"不同登录按钮）→用注册的用户名和密码登陆→在屏幕右侧点击"招标文件购买/下载"→在"项目名称"里面查询相应公告名称→点击"新增"按钮→填写供应商联系人资料→点击"新增"建立供应商联系人→点击"下一步"进入公告目录下标段选择→点击"购买"即可购买成功。

4.2.3下载标书

找到相应申购标书的标段→查看标书费价格→汇款→等待标书款确认（或者拨打400-888-6262请按3后选择1"标书费咨询"。）→下载标书。（第一次注册申购标书的厂家需要办理CA证书电子钥匙，由于办理电子钥匙的时间较长，只要在规定时间内完成4.2.2购买标书流程操作的厂家在投标文件递交截止之前均可下载标书。）

4.3注意事项：

4.3.1所有报名成功的潜在投标人均可购买招标文件。本次招标采用资格后审，开标后由评标委员会对投标人的资质进行审查。资格条件没有达到招标文件规定要求的投标人对其作否决投标处理。

4.3.2标书费金额及汇款账号见"中国大唐集团公司集采平台"（http://jc.cdtbid.cn），请务必注意账户变动，以集采平台实际显示为准。为保证标书费发票正确开具，请务必按要求填写相关信息，并确保信息正确。

4.3.3风险提示：招标文件一经售出，相关费用概不退还，请各潜在投标人注意项目流标、项目取消或其它可能风险，招标人及招标代理机构将不承担由此造成的费用及潜在损失，请各供应商评估自身风险承受能力，谨慎投标。

### 五、投标文件的递交

5.1递交投标文件截止时间：北京时间2017年12月26日10时00分（如有变动，另行通知），开标时间同递交投标文件截止时间。

5.2送达地点：成都峨眉雪芽大酒店（如有变动，另行通知），开标地点同送达地点。

5.3递交方式：递交投标文件截止日期前，各潜在投标人按招标文件要求递交纸质投标文件及其电子版，并完成在集采平台电子投标文件加密上传工作。逾期送达或者未送达指定地点的或者不按要求密封的纸质投标文件，招标人不予受理。

5.4其他递交方式和需要注意的问题：投标文件电子版需要在大唐集团公司集采平台（网址：http://jc.cdtbid.cn）上递交，且实行电子化开标和评标。

5.5开标截止时间前，投标人是否按招标文件要求在大唐集团集采平台（http://jc.cdtbid.cn/）上传文件（填写报价、技术文件、商务文件、分项明细报价）作为评标因素，采用只扣分、不加分的方法，上传文件每少一项扣0.5分，最多扣2分。

如采用"性能价格比优选法"的标段，每位投标人综合分计算完成后，根据是否上传电子文件相应扣分，得出最终综合分再除以评标价格，按性价比高低进行排序。

如采用"综合评分法"的标段，每位投标人综合分计算完成后，根据是否上传电子文件相应扣分，得出最终综合分进行排序。

5.6在开标前一天，针对中国大唐集团公司集采平台系统的投标操作及应用，有专业人员在成都峨眉雪芽大酒店（具体房间见酒店指示牌；如有变动，另行通知）提供投标文件上传支持服务（工作时间8：30-17：30，过时不候），供应商须携带笔记本电脑及电子钥匙到场（请投标人报名联系人留意保持手机畅通、适时查看邮件），请注意相关风险，我方将不承担由此引起的相关责任。

5.7重要提示：如参加投标，请务必留意招标文件中对保证金的相关规定。此次招标的保证金账户是大唐集采平台保证金系统为投标人针对所报名的标段生成的唯一的一次性账户（保证金帐户每次招标、每标段、每个投标人均不相同，请务必不要多标段合汇，且保证金到帐会有一定时间差，请务必不要重复汇款，建议在开标前5日内汇出），以免影响保证金退还。

### 六、发布公告的媒介

招标代理机构仅在"中国采购与招标网"(www.chinabidding.com.cn)和中国大唐集团集采平台(http://www.cdt-ec.com)上发布招标公告，其它任何网站不得转载。如有发现，我公司将追究非法转载单位的责任。

监督电话：028-61676418

投诉邮箱：lijinbao@cweme.com

### 七 、联系方式

招标人：大唐乡城水电开发有限公司

地  址：甘孜州乡城县香巴拉镇香巴拉南路67号

联系人：杨梅

电话：180 1139 9961

招标代理机构：北京国电工程招标有限公司

地  址：北京市石景山区银河大街6号院1号楼银河财智中心A1座901室

邮  编：100040

联系人：马一鸣

电  话：010-68777753

E-mail：mayiming@cweme.com

### 八 、附件

8.1专用资质业绩要求

| 序号 | 要求内容 | 具体要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 认证证书 | 投标企业已通过了质量管理体系认证，其证书并在有效期内 。 |
| 2 | 特种设备制造许可证 | 具有法人资格并持有国家颁发的桥式起重机制造许可证且起重量≥200t。 |
| 3 | 供货业绩 | 具有销售、设计、制造2台套相同及类似设备（起重量大于200吨、起升高度大于32米、跨度16.5m及以上）供货业绩。 |
| 4 | 设备运行业绩 | 投标人近五年具有2台套相同及类似设备（起重量大于200吨、起升高度大于32米、跨度16.5m及以上）2年以上良好的运行经验，在安装调试运行中未发现重大的设备质量问题或已有有效的改进措施。附有相关证明文件和说明资料。投标人还应提供上述设备运行电站名称、地址及开始运行时间，以及真实运行情况的说明。 |
| 5 |  | 由国外控股公司提供技术支持的中外合资或独资企业，若其国外控股公司具备上述第4条规定的条件，并承诺全方位技术支持其合资或独资企业参与本项目并提供书面证明材料，则该合资或独资企业可被视为符合该条要求。 |