中国药科大学实验楼E、F污水处理改造

项目

招标文件

招标编号:NJZC-SS2020007（代理机构编号）

DCGPZB028200057（校方编号）

招标人：中 国 药 科 大 学

代理单位：苏世建设管理集团有限公司

日   期： 2020年7月  
目录

第一章  投标邀请（招标公告）	3

第二章  投标人须知	7

第三章  评标标准	22

第四章  采购需求	25

第五章  主要条款及格式	33

第六章  附件	47

- 投标邀请（招标公告）

苏世建设管理集团有限公司受中国药科大学委托，就其所需中国药科大学实验楼E、F污水处理改造项目进行公开招标采购，现欢迎符合相关条件的供应商参加投标。

1、招标项目名称：中国药科大学实验楼E、F污水处理改造项目

项目编号：NJZC-SS2020007

2、招标项目简要说明：

2.1学校实验楼D/E/F主要用于本科生教学，实验室废水主要包括清洗实验设施废水（反应器、试管及其它实验器皿清洗废水）、实验室地面及工作台清洗废水、回流提取冷凝水、蒸汽冷凝水、动物实验废水等。根据排水图纸，学校实验楼D/E/F三栋实验楼的实验废水汇总到中和池中，未进行污水处理，存在环境污染风险，需对废水进行处理，处理后，能够达到国家环保相关标准，同时能达到高新园区污水处理厂的接管标准，排入江宁高新园污水处理厂集中处理。

2.2 工期：土建施工、设备安装、水质调试工期为 30 天

2.3预算金额：人民币366710元；最高限价金额：人民币366710元

3.1参加政府采购活动的供应商应当具备政府采购法第二十二条第一款规定的条件，并依照政府采购法实施条例第十七条规定提供材料：

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2019年度经审计的财务报表，或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或者提供承诺书）

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前三个月内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料）

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）

（6）法律、行政法规规定的其他条件：无

3.2采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件，并提供符合特殊要求的证明材料或者情况说明：

- 供应商具有市政公用工程施工总承包三级（含）以上资质证书，并具有安全生产许可证。（提供资质证书复印件并加盖公章）

（2）供应商拟派项目经理具有市政工程注册建造师二级及以上资质证书并具备有效的安全生产考核B类证书。同时提供项目经理近半年（2019年11月至2020年4月）社保证明。（提供建造师资质证书、注册证书及社保证明复印件并加盖公章）

3.3第3.1（5）条所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

3.4单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.5拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商参与政府采购活动。采购代理机构将在开标结束后，通过“中国政府采购网”、“信用中国”网站、“信用江苏”网站等渠道查询投标人信用记录并保存。

3.6 在单一品目的货物采购招标中，同一品牌的产品有多家供应商参加投标，只能按照一家供应商计算。

3.7 供应商应当从采购代理机构合法获得招标项目的招标文件。

3.8 本项目不接受联合体投标。

3.9.勘察现场：不组织，投标人自行踏勘现场。本项目位于江宁校区中药学院实验楼E楼，联系人：常老师18895582536

4、招标文件发售信息：

4.1招标文件出售时间：2020年7月6日至2020年7 月10日，上午9:00分至11:30分，下午14:00分至17:00分（节假日除外，来前请致电）

4.2招标文件出售地点：苏世建设管理集团有限公司（南京经济开发区恒泰路汇智科技园B2栋13楼）

4.3招标文件出售方式：凡有意向参加投标者，请持单位介绍信或法定代表人授权委托书加盖公章、授权委托代理人本人身份证原件及复印件加盖公章、营业执照（副本）复印件加盖公章前来购买招标文件，售后不退

4.4招标文件售价：人民币500元/份

5、投标文件接收信息：

投标文件接收开始时间：2020年7月27日上午9：00（北京时间）

投标文件接收截止时间：2020年7月27日上午9：30（北京时间）

投标文件接收地点：南京经济开发区恒泰路汇智科技园B2栋13楼会议室

6、开标有关信息：

开标时间：2020年 7月27日 09时 30分（北京时间）

开标地点：南京经济开发区恒泰路汇智科技园B2栋13楼会议室

7、投标保证金：

投标保证金的形式：电汇或网上银行支付。必须从投标人法人基本存款帐户缴纳，现金及其它缴款方式一律无效。

投标保证金的金额：人民币伍仟元整（¥5000）

投标保证金接受单位：苏世建设管理集团有限公司

开户行：交通银行南京新港开发区支行

帐  号：320899991010003387204

投标保证金在投标截止时间前缴纳；投标保证金汇款备注中务必注明项目名称，否则可能导致的废标责任由投标人承担。

投标保证金退还：中标人的投标保证金将在合同签订后5个工作日内无息退还至投标人基本存款账户。未中标投标人的投标保证金在中标公示后5个工作日内无息退还。

8、投标文件份数及相关要求：

①投标文件应壹式伍份（正本壹份、副本肆份）。

②提供与标书文件内容完全一致的U盘一份：U盘内须包含投标文件的所有内容。

③投标文件正本、U盘单独密封，所有副本一起密封。

④封袋上应写明项目名称、标段名称、投标人名称、法定代表人签字或法定代表人签章和投标人公章，注明开标前不得开封，并在封袋上注明“正本”、“副本”，封袋的粘缝均须加盖单位公章和法定代表人签字或法定代表人签章。

9、本次招标联系事项：

14.1招标人：

名  称：中国药科大学

地  址：中国药科大学江宁校区（南京市江宁区龙眠大道639号）

联系人：乔老师

电  话：025-86185029

14.2招标代理公司：

名  称：苏世建设管理集团有限公司

地  址：南京经济开发区恒泰路汇智科技园B2栋13楼

联系人：周工

电  话：18502504473

邮  箱：811401379@qq.com

- 第二章  投标人须知

一、总则

1、适用法律

1.1本次招标适用《中华人民共和国政府采购法》（以下简称政府采购法）、《中华人民共和国政府采购法实施条例》（以下简称政府采购法实施条例）、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件。

2、定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“供应商（投标人）”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.3“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构，集中采购机构以外的采购代理机构，是从事采购代理业务的社会中介机构。

2.4“货物和服务”指本招标文件中所述产品及相关服务。

2.5“用户或使用单位”是指使用货物，接受服务的单位。

3、政策功能

3.1中小企业政策

（1）中小企业应当符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）第二条、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）第一条或《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）第一条的规定。

（2）对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

（3）参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》、由省级以上监狱管理局戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件或《残疾人福利性单位声明函》。

（4）对于接受供应商以联合体形式参加采购活动的项目，小型、微型企业联合体应当符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）第六条的规定。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体2%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业给予10%价格扣除。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

（5）中小企业依据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

3.2节能产品、环境标志产品政策

（1）政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。

（2）拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。

（3）拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的评审标准详见本招标文件第三章。

（4）参加政府采购活动的节能产品、环境标志产品供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

3.3进口产品政策

（1）除招标公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。

（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

3.4未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

3.5招标文件中要求的产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能推荐的品牌或型号，仅供供应商参考，并不是限制条件。

二、招标文件构成

4、招标文件组成

4.1招标文件包括以下主要内容：投标邀请；投标人须知（包括投标文件的密封、签署、盖章要求等）；投标人应当提交的资格、资信证明文件；为落实政府采购政策，采购标的需满足的要求，以及投标人须提供的证明材料；投标文件编制要求、投标报价要求和投标保证金交纳、退还方式以及不予退还投标保证金的情形；采购项目预算金额，设定最高限价的，还应当公开最高限价；采购项目的技术规格、数量、服务标准、验收等要求，包括附件、图纸等；拟签订的合同文本；货物、服务提供的时间、地点、方式；采购资金的支付方式、时间、条件；评标方法、评标标准和投标无效情形；投标有效期；投标截止时间、开标时间及地点；采购代理机构代理费用的收取标准和方式；投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等；省级以上财政部门规定的其他事项。

4.2 招标的最小单位是包。招标货物数量及技术要求中未分包的，投标人对要求提供的货物和服务不得部分投标；招标货物数量及技术要求中已经分包的，可以以包为单位投标。

4.3 采购代理机构如果要求投标人按照招标文件规定提交备选投标方案的，投标人可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

5、招标文件的澄清或者修改

5.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

5.2采购人或者采购代理机构在招标文件要求提交投标文件截止时间三日前，有权决定延长投标截止时间和开标时间，并在原采购信息发布媒体上发布变更公告。

三、投标文件的编制

6、投标文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1投标人提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2投标人所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3投标人应用人民币报价。投标产品如果是进口产品的，应提供人民币与外币之间的汇率；报价单位为“元”。

6.4投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有投标人公章或投标专用章和法定代表人或其授权的投标人代表签字。

6.5投标文件应按照招标文件规定的顺序，统一用A4规格幅面打印、装订成册并编制目录，由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，责任由投标人承担。

6.6投标人应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、投标人全称、地址、电话、传真等。

6.7投标人根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

7、投标文件的组成

7.1投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《技术规格偏离表》等处逐条标明满足与否。

7.2 投标文件由商务部分、技术部分、价格部分以及其他部分组成。

8、投标文件的商务部分

8.1商务部分是证明投标人有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件（（1）-（5）所述材料如提供不全或不满足招标文件的实质性要求，评标委员会有权否决投标人的投标）：

（1）投标函（投标申请及声明）（格式见附件）；

（2）法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证明文件的复印件（格式见附件）；

（3）投标人资格资信证明文件：

  - 第一章投标邀请中 3.1《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；

  - 第一章投标邀请中 3.2 采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件；

（4）开标一览表（格式见附件）；

（5）投标人缴纳投标保证金凭证；

（6）《商务条款偏离表》；

（7）分项报价表（格式见附件）；

（8）第三章评标标准中对应的其它所需证明材料（如有自行添加）；

（9）要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）；

（10）其它（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有，自行拟定并添加）。

9、投标文件的技术部分

技术部分是证明供应商提供的货物和服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对货物和服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。提供的货物和服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件：

（1）技术说明或服务方案；

（2）《技术条款偏离表》；

（3）服务承诺；

（4）投标人拟投入本项目的设备、人员情况一览表；

（5）供应商认为需要提供的其他技术资料。

10、投标文件的价格部分

10.1价格部分是对采购标的价格构成的说明，招标文件如无特别说明，每一项货物及服务仅接受一个价格。

10.2报价应包含本次招标标的有关的所有费用，以及技术资料、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等。

10.3投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

10.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

10.5 投标人应在《开标一览表》、《分项报价》等标明投标货物和服务的单价、总价以及分项报价。投标人系小型、微型企业，并提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小型、微型企业制造的货物，须在《开标一览表》、《分项报价》中注明。

10.6 《开标一览表》一式两份，一份装订在投标文件中，一份单独封装，并标明“开标一览表”字样，随投标文件一并递交，以便唱标时使用。

10.7本项目预算为：详见第一章。

11、投标文件的其他部分

11.1 其他部分由投标人根据编制投标文件需要提供的其他相关文件组成。

12、投标保证金

12.1投标保证金的交纳办法：

作为投标文件的一部分，投标人应提供人民币伍仟元整的投标保证金；投标保证金有效期应当与投标有效期一致。投标保证金必须从本单位法人账户缴纳（银行保函除外）。

12.2投标保证金的递交形式：电汇或网上银行支付。

12.3 投标保证金应按照上述规定的数额和办法缴纳。

12.4投标保证金在投标截止时间前缴纳；投标保证金汇款备注中务必注明项目名称，否则可能导致的废标责任由投标人承担。

12.5投标保证金退还：中标人的投标保证金将在合同签订后5个工作日内无息退还至投标人基本存款账户。未中标投标人的投标保证金在中标公示后5个工作日内无息退还。12.6 发生下列情况之一的，投标保证金不予退还：

（1）投标有效期内撤回其投标的；

（2）中标通知书发出后三十天内，中标供应商未与采购人签订合同的；

（3）提供虚假材料谋取中标的；

（4）经查实属于串通投标的等。

13、投标有效期

13.1 自开标之日起90天内投标有效，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

13.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购代理机构可要求投标人同意延长投标有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝这种要求，并且不影响投标保证金的退还。接受延长投标有效期的投标人将不会要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，有关投标保证金的退还规定在延长了的有效期内继续有效。

14、投标文件签署

14.1 投标文件的正本和副本均应由投标人法人代表或经正式授权并对投标人有约束力的委托代理人签字，如果它们之间内容有差异，则以正本为准。

15、投标费用

15.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论采购结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

15.2本次招标，代理服务费按计价[2002]1980号文规定的收费标准的38%收取，由中标人支付招标代理服务费、评委费，费用包含在投标报价中。

四、投标文件的递交

16、投标文件的密封和递交

16.1投标人的投标文件一式伍份（正本一份、副本肆份），所有投标文件均应密封后递交，同时应提供电子版投标文件壹份（U盘形式（单独封装）、随纸质正本文件一并提交）。当电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。每套投标文件须清楚标明“正本”、“副本”。如果它们之间内容有差异，以正本为准。

16.2 投标文件正本和所有副本均需打印或用不褪色墨水书写，并由投标人的法定代表人或授权代表签字并在招标文件中注明须加盖公章的地方加盖公章，如为授权代表签字的应附“法定代表人授权委托书”，正本必须为原件，但投标人的相关证明文件可采用复印件，采用复印件的，采购代理机构、评标委员会认为需要时，投标人应提供原件供核对。

16.3 投标文件不应有涂改、增删之处，如必须修改时，修改处必须有投标人法定代表人或授权代表签字盖公章。

16.4投标文件提倡按照A4幅面打印或复印并进行装订，如有资料超过A4幅面折叠成A4幅面；投标文件装订提倡采用胶装的形式。

16.5 投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达投标地点。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。

17、有下列情形的投标文件将被拒收：

17.1逾期送达的；

17.2未按照招标文件要求密封的。

18、投标文件的修改和撤回

18.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

18.2 投标截止时间之后，投标文件不得撤回；如撤回，投标保证金不予退还。

19、诚实信用

19.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

19.2在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

五、开标、评标与定标

20、开标

20.1 采购代理机构将在招标文件确定的时间和地点进行公开开标。投标人应委派代表准时参加，参加开标的代表须签名报到以证明其出席。

20.2开标时，应当由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

20.3投标人不足3家的，不得开标。

20.4开标过程由采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请及时处理。

20.5投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

20.6公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人依法报财政部门批准，经批准后，可变更为其他采购方式采购。本次招标文件中对供应商资格条件要求、技术要求和商务等要求，将作为其他采购方式采购的基本要求和谈判依据。

21、评标

21.1 评标委员会

21.1.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（一）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（二）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（三）对投标文件进行比较和评价；

（四）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（五）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

21.1.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。

21.2  评标程序

21.2.1 投标文件的资格性检查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。投标文件有下列情况之一的，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理：

（1）未按投标邀请规定的数额和办法交纳投标保证金的；

（2）未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

（3）不具备招标文件中规定资格要求的；

（4）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（6）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（7）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（8）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（9）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（10）不同投标人的投标文件相互混装；

（11）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

（12）服务承诺和付款条件未响应招标要求的；

（13）提供虚假材料的（包括营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

（14）评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明（必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料）证明其报价合理性的；

（15）投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其它实质性要求的；

（16）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

21.2.2投标文件的符合性审查。评标委员会对通过资格性检查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

21.2.2.1 实质性要求是指本招标文件中用带星号（“*”）、“必须”或“应（应当）”等其他文字说明的商务和技术要求。

21.2.2.2有下列情形之一的予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

在评标期间，出现符合资格性检查的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家情形的，比照20.6款执行。

21.2.3澄清有关问题。

21.2.3.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

21.2.3.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

21.2.3.3投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

(1) 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

(2)大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3)单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

(4)总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照前款规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

21.2.3.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

21.2.4比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

21.2.5相同品牌产品的投标

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，确定核心产品的方法在招标文件技术需求中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

21.3 评标方法和标准

21.3.1本次招标的评标方法和标准，详见本招标文件第三章。投标人不得以低于成本的报价竞标。如果评标委员会发现投标人的报价明显低于投标报价，其投标报价可能低于工程成本的，评标委员会认定该投标人为低成本竞标。其投标作无效投标处理。

21.3.2最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。

21.3.3综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

评审因素，包括价格、技术、商务等。

评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。

评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An

F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分；

A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重(A1＋A2＋……＋An＝1)。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

22、确定中标供应商

22.1 采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

22.2采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

22.3 中标人确定后，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，中标公告期为1个工作日，公告的同时向中标供应商发出中标通知书。

22.4 中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。

22.5 中标通知书发出后，采购人或中标供应商拒绝签订合同的，拒绝签订合同的一方应至少向另一方支付与投标保证金相等的补偿金，以及为招标、投标所发生的有关费用和双方商定的其他补偿。

22.6 中标通知书发出后，中标供应商无正当理由不与采购人签订合同的，投标保证金不予退还；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。

22.7 所有投标文件不论中标与否，均不退回。

23、编写评标报告

23.1评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

24、评标过程的保密性

24.1 采购人和采购代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

24.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

24.3 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向投标人及与评标无关的其他人员透露。

六、签订合同

25、签订合同

25.1采购人与中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

25.2采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

25.3中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

25.4 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

25.5 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

七、质疑和投诉

26、质疑

26.1供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

26.2提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

26.3供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购人或采购代理机构。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

26.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求（具体条款）；

（四）事实依据（具体条款）；

（五）必要的法律依据（具体条款）；

（六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

26.5质疑函应当现场提交至采购代理机构联系人处，提交时应出示有效身份证明。未按上述要求提交质疑函的，质疑不予受理。

26.6 投标人不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

26.7采购代理机构在收到投标人的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑投标人和其他有关投标人，答复的内容不涉及商业秘密。

任何单位和个人对采购代理机构在采购活动中的违法行为，有权控告和检举，联系电话：025-52165392（招标采购代理机构质量管理部门，联系人：陈先生）

27、投诉

27.1质疑供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

27.2供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

27.3投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。

27.4 投诉人有下列行为之一的，属于严重失信行为，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其一至三年内参加政府采购活动。

（1）投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的；

（2）采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉。

证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

- 第三章  评标标准

本项目采用综合评分法，评分统计方法采用百分制（满分100分），将全部评委评分直接进行算术平均，小数点后保留2位。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按服务响应优劣顺序排列，由评标委员会确定中标供应商。

| 序号 | 评分因素 | 评审标准 |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 （40分） | 本次招标，以进入详细评审的各投标人评标价的，合理价格为最低值为A值，A值为价格分的满分，即40分。其他投标人的价格分统一按照以下公式计算：投标人评标价得分=（A／该投标人评标价）×40（小数点保留两位）。投标人不得以低于成本的报价竞标。如果评标委员会发现投标人的报价明显低于投标报价，其投标报价可能低于工程成本的，评标委员会认定该投标人为低成本竞标。其投标作无效投标处理。 |  | 40 |
| 2 | 管理体系认证（3分） | （1）投标人获得IS09001质量管理体系认证且在有效期内得1分。 （2）投标人获得IS014001环境管理体系认证且在有效期内得1分。 （3）获得0HSAS18001职业健康安全管理体系认证且在有效期内得1分。 |  | 3 |
| 3 | 业绩 （9分） | 投标人自2017年1月1日起承担过污水施工安装且承担运行维护一年的业绩，有1个得3分，最高得分9分。投标人须提供中标通知书、合同协议书和竣工验收证明。(提供合同复印件、中标通知书、竣工验收证明复印件，原件备查） |  | 9 |
| 4 | 设计图 （0-10分） | （1）由评委根据投标人的设计的合理性、管线布置的合理性，能达到施工图深度（0-4分）； （2）工艺流程图：由评委根据投标人工艺流程图的完整性、合理性和可操作性进行综合评价（0-2分）； （3）结构设计图：由评委根据投标人结构设计图、水池结构PKPM或TSSD计算书，进行综合评价（0-2分）； （4）电气及工艺设备安装图：由评委根据投标人电气及工艺设备安装图的完整性、合理性和可操作性进行综合评价（0-2分）。 备注：若漏项影响系统使用功能的、或未提供的均不得分。 |  | 10 |
| 5 | 工艺方案（0-10分） | （1）由评委根据投标方案总体设计的合理性、完整性、所执行的技术规范标准的正确性以及设计与工艺条件分析、计算的科学性和准确性等进行综合评价，（0-2分），未提供的不得分。 （2）提供详细的工艺方案，对水处理工艺流程设计进行详细的介绍（工艺流程需符合采购需求中设计的工艺流程），写明详细的处理工艺流程及处理工艺及内罝主要设备说明：说明各工艺池作用、有效容积的大小、水力停留时间及内置设备数量、材质等。由评委根据工艺方案的完整性、科学性、合理性、先进性及稳定可行性进行综合评价，（0-2分），未提供工艺方案的不得分。 （3）污水处理控制系统设计合理，整个工艺控制能实现自动运行无人值守得2分，能够实现主要备故障及时判断报警得1分，系统能储存项目设计、建设期、运维期数据资料等功能得1分。 （4）设计工艺中工艺的安全运行、出水稳定达标，充分考虑了突发事故发生时的应急措施。（0-2分）。 |  | 10 |
| 6 | 运行维护方案（0-6分） | （1）至少提供3个月的运行维护（包括人力、药剂、污泥处理等）并做好相应的运维台账记录，提供承诺书，承诺水质在运维期间能够满足环保局的相关要求，如未达到环保要求而造成的经济损失由中标方承担。每增加半年，得2分，满分2分。 （2）运维方案整体目标清楚，运维思路清晰，制定运行维护计划，（0-1分）； （3）针对现场设备及电器件，制定运维操作制度，并对主要设备制定维护方案，明确人员定期巡检、加药；（0-1分） （4）运行维护管理制度健全，包含考勤、备品备件、应急管理、人员培训和档案管理等，（0-1分）； （5）提供运维期间运维应急预案，预案编制合理，（0-1分）； |  | 6 |
| 7 | 项目管理组织方案（0-9分） | 1．总体概述（0-2分） | 施工进度计划及保证措施，包括工期目标、施工进度计划网格图、进度保证措施和突发性事件的应急措施4个方面综合评审，体系健全，（0-2分） | 9 |
|  |  | 2.分部分项施工方案及质保措施（0-2分） | 包括测量方案、主要施工技术方案和质量保证体系及措施3个方面综合评审，措施合理，（0-2分）； |  |
|  |  | 3．安全文明施工及环保措施（0-2分） | 安全文明施工及环保措施，包括文明施工及环保目标、安全管理组织、资源配置、专项安全措施、安全管理制度、施工区卫生管理、项目不文明具体要求和安全保障措施8个方面论述，措施合理，（0-2分）； |  |
|  |  | 4．施工资源投入计划（0-2分） | 劳动力、机械设备和材料投入计划，包括资源进场（机械、人力和主材）、施工进度计划和阶段保证措施3方面计划，计划合理可行，（0-2分）； |  |
|  |  | 5．关键施工技术及新技术运用（0-1分） | 关键施工技术及新技术运用，包括防水、土方开挖及回填、铺装和施工新技术运用施工，技术运用合理，（0-1分）。 |  |
| 8 | 项目管理机构（0-10分） | 1、项目经理（0-3分） | 项目经理为环境工程专业（以毕业证或职称证为准）得3分 | 3 |
|  |  | 2、施工技术负责人（0-3分） | 施工单位技术负责人具有市政工程二级建造师且为给排水专业或环境工程专业得3分（以毕业证或职称证为准） | 3 |
|  |  | 3、运维负责人（0-4分） | 具有环境污染治理设施运营人员培训合格证书且专业为给排水专业得4分（以毕业证或职称证为准）。 | 4 |
| 9 | 质保期（1分） | 质保期：3年质保不得分，每增加2年增加1分。最高1分。 |  | 1 |
| 10 | 投标文件的规范性、完整性比较 （2分） | 1、是否按招标文件的规定编制目录、页码及按顺序装订1分。 2、是否按招标文件规定提供所有内容并有利于评委评审、查阅1分。 |  | 2 |

说明：所有认证、业绩、中标通知书均以有效清晰的证明文件的复印件为依据，原件备查。

- 第四章  采购需求

一、概述

1、项目概况

学校实验楼D/E/F主要用于本科生教学，实验室废水主要包括清洗实验设施废水（反应器、试管及其它实验器皿清洗废水）、实验室地面及工作台清洗废水、回流提取冷凝水、蒸汽冷凝水、动物实验废水等。根据排水图纸，学校实验楼D/E/F三栋实验楼的实验废水汇总到中和池中，未进行污水处理，直接接入污水管网，存在环境污染风险。

2、处理水量

本方案设计规模为日处理水量30t/d（D、E、F共3栋楼每栋楼分别按10t/d设计）。本方案设计水量只考虑实验楼实验室废水，不包括实验楼生活污水。生活污水直接由管网连接至化粪池处理后直接排入市政下水管道。考虑到实验室废水、水质、水量变化系数大，排放不定时。方案中将调节池、按最大处理水量50吨每天设计，以保证污水处理系统的抗冲击负荷。原有D\E\F楼汇总的中和池改造成事故池使用，在池中增加2台污水泵。

3、污水处理站用电负荷：电压380V、总功率7.5KW。

4、设计原则：投资省、占地小、运行费用低；自动化程度高、后期运维管理方便、无人值守、安全操作性高；实施简单、外形美观等因素，将多种处理技术集成，组成一体化设备。所有池体地埋于地下；加药装置、电控系统，鼓风机安装于地面并做相应的防水、降噪措施。为保证学生安全，所有池体井盖采用承重等级C250。

二、设计范围及水质概况

2.1设计范围

该项目实验室废水处理站，主要由废水收集系统、水量调节系统、物化处理系统、生化处理系统、消毒氧化处理系统、污泥处理系统，以及加药系统、供气系统等组成，其配套设施一步建设到位，确保污水达标排放。

2.2处理能力和排放标准

1、处理能力：本方案确定规模的污水量为：30m3/d。

2.排放标准：处理水源为实验室废水，COD、SS、氨氮、动植物油、TP等浓度较高，经废水处理系统处理后，能够达到国家环保相关标准，同时能达到高新园区污水处理厂的接管标准，排入江宁高新园污水处理厂集中处理。污水处理厂尾水同时满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级标准 A 标准和《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》DB32/1072-2007 城镇污水处理厂表 3 中污染物排放限值标准。

五、污水处理工艺流程选择

5.1废水特点分析

本工程处理水质为典型的实验室废水，实验室废水主要包括清洗实验设施废水（反应器、试管及其它实验器皿清洗废水）、实验室地面及工作台清洗废水、回流提取冷凝水、蒸汽冷凝水、动物实验废水等，宜采用物化预处理+生化处理工艺处理该废水。但废水排放时段不集中，日变化系数较大，这是此废水的一大特点。此外，此废水还具有以下特点：

（1）废水可生化降解的成份较多，可生化性较好；

（2）COD、SS、氨氮浓度较高；

（3）PH变化较大；

（4）主要为实验后的清洗废水，可能含有少量废酸、有机溶剂（甲醇、乙醇等）

5.2工艺选择

可供选用的生化处理工艺有泥法工艺如：SBR工艺（及SBR的改进工艺如CASS）、A/O法等；膜法工艺如：接触氧化法、膜法A/ O工艺（缺氧－接触氧化工艺）等；生物过滤工艺如：BAF等。

综合考虑水质特点、处理要求以及维护管理、投资和运行费用等因素，本方案推荐采用膜法A1/ O与物化组合工艺为主体路线（各投标单位必须按照些工艺路线进行施工图纸设计、报价）。工艺流程如下框图：

工艺流程框图

实验废水

进水井

污泥委外

格栅池

NaCIO

污泥池

事故池（原池改造）

调节池

NaSO4/NaOH

泵

泵

泵

泵

酸碱中和池

泵

NaCIO

好氧池生化池

二沉池

缺氧池

混凝沉淀池

氧化消毒

混凝反应池

标准出水口井

PAC/PAM

鼓风机

达标出水

5.3工艺流程慨述

根据本工程污水的水量和水质，废水处理总体思路采用“调节收集+成熟可靠的物化法和生化法+深度处理”的综合处理工艺。主要工艺步骤如下所述：

（1）第一步：每个实验室的废水，经管道收集后自流至水量调节池、均质、调节。调节池内安装有污水水泵，当高液位时水泵启动、当低液位时水泵停止，通过流量计定量排放。调节池前端增加格栅池，以去除垃圾及残渣等。调节池按50t/d处理水量设计。

（2）第二步：采用“酸碱中和+混凝反应+混凝沉淀”的多级分步强化集成预处理工艺。调节池内污水经泵定量至酸碱中和池内，中和池内安装PH在线测量仪。当PH为酸性时自动投加碱液，当PH为碱性时自动投加酸液，使污水PH值保持在6~8之间。然后污水自流进入混凝反应池，投入混凝剂、凝聚剂使废水中的悬浮物凝胶成较大的矾花，实现固液分离。沉淀后的污泥通排泥泵，排入污泥浓缩池。废水可生化性和生物毒性得到大幅度改善，为后续生化处理的高效、稳定运行奠定基础。

（3）第三步：采用“ 缺氧池+好氧池”生化组合工艺。经过预处理后，废水中有毒有害物质、难降解物质等污染物浓度降显著降低，出水可生化性和生物毒性也得到了大幅度改善，但废水有机物、总氮、氨氮等浓度仍较高，尤其是废水COD浓度高。经过预处理后使废水中不易生物降解有机物水解转化为低分子易降解有机物，缺氧+好氧生化处理系统。去除有机物的同时要实现脱氮除磷。

（4）第四步：采用“二沉池+氧化消毒池”工艺。经生化处理之后，废水中的各项污染物指标均得到有效降低，为经生化处理后废水中剩余的未降解的悬浮物及微生物残核等与随着水流漂浮的微生物活体沉淀分离，上清液排入排水管道外排。污泥一部分回流到缺氧池和好氧池，以保证活性污泥的浓度。剩余污泥排入污泥池，污泥定期委外。二沉池出水自流进入末端氧化消毒池，消毒池内投加活性氧消毒药剂，将较难生化降解物质的有机物彻底去除。

（4）污泥处理：污水处理站所有物化污泥及生化污泥，经泵排到污泥池内，污泥池内布有空气搅拌器，同时向污泥池内投加消毒剂对污泥消毒。定期通过有资质的单位外运处置。

（5）当调节池水泵发生故障时或废水流量过大时，污水自流进入事故池。事故池内提升水泵自动运行，以保证整个系统正常工作。（事故池由原有下埋式中和池改造）

5.4工程详细需求

1、本项目相关构建筑物有：进水井、格栅池、调节池、中和池、混凝反应池、混凝沉淀池、缺氧池、好氧生化池、二沉池、污泥池、氧化消毒池，事故池（利旧改造）。其中：进水井、格栅池、调节池、污泥池、事故池均为土建结构。其余水池为碳钢焊接成形，内部涂玻璃钢防腐水池。自来水及动力电源均从E楼入口处接入。为保证污水处理设施在任何故障情况出现时，不能影响实验楼的正常使用，因此设计时需要考虑事故及溢流措施。工程施工时不能影响实验楼废水正常排放。

2．执行原则

(1)严格执行国家环境保护的有关要求，确保各项出水指标达到污水设计排放标准。

(2)处理工艺路线需按5.2条工艺流程框图执行。缺氧池、氧化池必须采用先进的组合生物填料作为生物载体。

(3)选用国内外先进，可靠，高效，成熟的设备，性能稳定可靠的控制系统，采用自控或手控两种方式，同时考虑各种应急措施及在事故突发状态下的各类自动保护装置。并配套远程在线监控系统，并提供在线平台。

(4)须考虑废水处理系统配套的减振，降噪措施，严格执行国家标准的有关要求，确保各项出水指标达到排放要求。

3．技术要求及施工范围

（1）施工范围包括系统的工艺、设备、管道、动力线缆的制作、安装、调试、水质验收、土建施工。交钥匙工程。

4．工程设计

采用低噪声、低能耗设备。

5.电气与仪控

本系统具备有自动与手动二种操作状态。电控柜为室外SUS304材质防水结构，电器原件为施耐德。中和池PH在线仪表为分体式安装，仪表安装于电控柜内。电控柜需有温度传感器及风扇，以保证电器原件的通风、散热。

(1)调节池潜污泵的控制

调节池潜污泵二台，一用一备。池内设置浮球开关，高位时开泵，低位时关泵，自动控制。潜污水泵先用铰刀叶轮。吊链选用SUS304不锈钢材质。

(2)风机运行系统

好氧池风机一用一备。保证生化池的溶氧，维持生化细菌的生存。同时保证物化池内空气搅拌功能。

(3)生化、物化污泥泵排泥

各排泥泵二台，一用一备。自动控制。采用开式叶轮。吊链选用SUS304不锈钢材质。

(4)自动保护系统

各电设备出现故障时，系统自动报警。并可通过远程在线系统，短信通知运维人员。

(5)电源

  - 选用低噪音设备，采取防震隔音措施。

  - 在高速运转设备上加防护罩，防水罩需采用SUS304材质。

  - 所有电器设备的安装、防护以及操作条件均按电器有关安全规定。

6.主要构筑物规格表

| 序号 | 名称 | 参数、要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 进水井 | 600*600*2500深，砖砌、C250井座盖 |
| 2 | 格栅井 | 1000*600*2500深，砖砌、C250井座盖 |
| 2 | 调节池 | 水力停留时间25h，砖混结构，砼强度C25、有池盖板、C250井座盖 |
| 3 | 一体化设备底板 | 钢砼结构、砼强度C25、保证设备承重荷载 |
| 4 | 加药设备基础 | 钢砼底板、砖混结构井壁 |
| 5 | 出水井 | 600*600*1000深，砖砌、C250井座盖 |
| 6 | 事故池 | 利用原有20m3水池改造，C250井座盖 |
| 7 | 污泥池 | 水力停留时间5h，砖混结构，有池盖板 |
| 8 | 草坪绿化 | 草坪绿化需恢复原样 |

7.主要设备规格表

| 序号 | 名称 | 参数 | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 提升泵 | Q=4M3/H，380V，铰刀叶轮 | 铸铁 |  |
|  | 排泥泵 | Q=6M3/H，380V，开式叶轮 | 铸铁 |  |
| 2 | 进水格栅 | 栅间10mm-20mm,导槽304加工制作 | SUS304不锈钢 |  |
| 3 | 液位控制器 | UQK-2，标配10m线缆 | 组合件 |  |
| 4 | 电磁流量计 | 220V一体式安装，法兰接口 | 组合件 |  |
| 5 | 一体化组合池 | 一、一体化组合池由（酸碱中和池、混凝反应池、混凝沉淀池、缺氧池、好氧池、二沉池、氧化消毒池）组成。材质采用Q235B,板厚10mm厚，一次性焊接成型；池体内外玻璃钢防腐2布3涂，厚度10mm。井口盖板材质同池壁。 二、组合池总水力停留时间20h。 三、池体外壁防腐做法：1、池体除锈；2、涂刷环氧富锌底漆一道，厚度70μm；3、环氧云铁中间漆一道，厚40μm；4、环氧沥青漆一道，厚60μm。5、面漆颜色为蓝色或绿色。 四、池壁所有进出水口均采用法兰连接。 五、组合池池体安装于基坑后需要有抗浮措施。 六、竖流沉淀池导流筒及三角堰板采用SUS304材质，激光切割成型。 | 池壁及内隔板、泥斗Q235B，池内玻璃钢防腐，池外防腐油漆 |  |
| 6 | PH在线监控仪 | 投入式探头，分体式安装 | 组合件 |  |
| 7 | 计量泵 | Q=20L/h，P=0.5MPa，N=0.25kw，机械隔膜计量泵，泵头PVDF | 组合件 |  |
| 8 | 鼓风机 | 低音高压风机，风量需供物化、生化同时使用 | 组合件 |  |
| 9 | 潜水搅拌机 | 功率0.37KW，电压380V | 钢制 |  |
| 10 | 加药桶 | 容积100L | PE |  |
| 11 | 加药设备、鼓风机防水罩 | 采用SUS304不锈钢焊接成形，四周均布百叶孔。不锈钢板厚1.5mm | SUS304 |  |
| 12 | 管道阀门件 | 所有管道采用化工用UPVC管材，部份管道采用无缝钢管防腐处理，自来水管道采用PPR | UPVC/PPR |  |
| 13 | 电控箱 | 室外不锈钢SUS304电控柜，SW600集成控器，自动联锁报警，可连接远程无线控制器，提供远程在线监控平台。电器原件施耐德。配套SW601控制器 | 304 | 室外防水型 |

采购清单

| 一、土建施工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 池位名称 | 单项名称 | 详 细 参 数 | 材质 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合价（元） | 备 注 |
| 1 | 进水井 | 砌砌检查井 | 1、600*600砖砌检查井；（深2500） 2、240砖墙、M7.5水泥砂浆粉面； 3、200厚C20素砼底板； 4、100厚碎石垫层干铺； 5、钢纤维承重盖板C250； | 砖混 | 2 | 座 |  |  |  |
| 2 | 格栅井 | 格渣、方便清理 | 1、1000*600砖砌检查井；（深2500） 2、240砖墙、M7.5水泥砂浆粉面； 3、200厚C20素砼底板； 4、100厚碎石垫层干铺； 5、钢纤维承重盖板C250*2块； | 砖混 | 1 | 座 |  |  |  |
| 3 | 调节池 | 水池 | 1.尺寸：L*B*H=4000*2500*2500 2、土方开挖（弃土运距5km） 3、土方回填 4、底板：300厚C25钢砼，三级钢12@150双层双向配筋； 5、100厚碎石垫层干铺； 6、100厚C15素砼垫层； 7、池壁：250厚C25钢砼，三级钢站立筋¢14@150双层双向；水平分布筋¢14@150双层双向； 8、池顶：200厚C25钢砼，三级钢12@150双层双向配筋； | 钢混 | 1 | 座 |  |  |  |
| 4 | 事故池（原中和池改造） |  | 1、利用原有水池改造；池理水池容积20m3； 2、池内污泥清理20m3; 3、施工临时排水； | / | 1 | 座 |  |  |  |
| 5 | 一体化组合池（酸碱中和池、混凝反应池、混凝沉淀池、缺氧池、好氧池、二沉池、消毒池） | 设备基础 | 1、尺寸：L*B*H=12000*1900*250 2、250厚C25钢砼底板，三级钢14@150双层双向配筋； 3、100厚碎石垫层干铺； 4、100厚C15素砼垫层； | 钢混 | 1 | 座 |  |  |  |
| 6 | 污泥池 | 水池 | 1、尺寸：L*B*H=4000*2500*2500 2、底板：300厚C25钢砼，三级钢12@150双层双向配筋； 3、100厚碎石垫层干铺； 4、100厚C15素砼垫层； 5、池壁：250厚C25钢砼，三级钢站立筋¢14@150双层双向；水平分布筋¢14@150双层双向； 6、池顶：200厚C25钢砼，三级钢12@150双层双向配筋； | 钢混 | 1 | 座 |  |  |  |
| 7 | 出水井 | 出水检查井 | 1、600*600砖砌检查井；（深1500） 2、240砖墙、M7.5水泥砂浆粉面； 3、200厚C20素砼底板； 4、100厚碎石垫层干铺； 5、钢纤维承重盖板C250； | 砖混 | 2 | 座 |  |  |  |
| 8 | 碱液加药 | 配套土建 | 1、1000*1000砖砌池壁； 2、240砖墙、M7.5水泥砂浆粉面； 3、200厚C20素砼底板； 4、100厚碎石垫层干铺； | 砖混 | 1 | 座 |  |  |  |
| 9 | 酸液加药装置 | 配套土建 | 1、1000*1000砖砌池壁； 2、240砖墙、M7.5水泥砂浆粉面； 3、200厚C20素砼底板； 4、100厚碎石垫层干铺； | 砖混 | 2 | 座 |  |  |  |
| 10 | PAC加药装置 | 配套土建 | 1、1000*1000砖砌池壁； 2、240砖墙、M7.5水泥砂浆粉面； 3、200厚C20素砼底板； 4、100厚碎石垫层干铺； | 砖混 | 2 | 座 |  |  |  |
| 11 | PAM加药装置 | 配套土建 | 1、1000*1000砖砌池壁； 2、240砖墙、M7.5水泥砂浆粉面； 3、200厚C20素砼底板； 4、100厚碎石垫层干铺； | 砖混 | 2 | 座 |  |  |  |
| 12 | NaCIO加药装置 | 配套土建 | 1、1000*1000砖砌池壁； 2、240砖墙、M7.5水泥砂浆粉面； 3、200厚C20素砼底板； 4、100厚碎石垫层干铺； | 砖混 | 2 | 座 |  |  |  |
| 13 | 鼓风机间基础 | 好氧生化 | 1、1000*1000砖砌池壁； 2、240砖墙、M7.5水泥砂浆粉面； 3、200厚C20素砼底板； 4、100厚碎石垫层干铺； | 砖混 | 2 | 座 |  |  |  |
| 14 | 电控柜 | 电控柜基础 | 1、尺寸：L*B*H=500*500*600 1、200厚C20素砼； 2、100厚碎石垫层干铺； | 砖混 | 1 | 座 |  |  |  |
| 15 | 土建施工支护 | 配套 | 钢板桩支护，基础坑周边 | / | 1 | 项 |  |  |  |
| 16 | 排水降水措施 | 配套 | 基坑降水，中和池排水 | / | 1 | 项 |  |  |  |
| 17 | 草坪恢复 | 配套 | 绿化草坪修复50平方，养护 | / | 1 | 项 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 二、配套设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 池位名称 | 设备名称 | 设 备 参 数 | 材质 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合价（元） | 备 注 |
| 1 | 格栅井 | 人工格栅 | 人工格栅，栅间10mm | SUS304 | 1 | 只 |  |  |  |
|  |  | 槽钢 | 8#不锈钢SUS304槽钢 | SUS304 | 3 | 米 |  |  |  |
| 2 | 调节池 | 污水提升泵 | Q=4.0m³/h，H=8m，N=0.75kw；铰刀叶轮，无堵塞排污泵,自动耦合安装 | 铸铁 | 2 | 台 |  |  |  |
|  |  | 压力传感器 | 分高低液位 | 组合件 | 3 | 只 |  |  |  |
|  |  | 电磁流量计 | 220V、一体式安装 | 组合件 | 2 | 台 |  |  |  |
|  |  | 空气搅拌系统 | DN50-UPVC穿孔管 | UPVC | 1 | 套 |  |  |  |
| 3 | 事故池（原中和池改造） | 污水提升泵 | Q=4.0m³/h，H=8m，N=0.75kw；耦合安装、铰刀叶轮，无堵塞排污泵 | 铸铁 | 2 | 台 |  |  |  |
|  |  | 压力传感器 | 分高低液位 | 组合件 | 3 | 只 |  |  |  |
| 4 | 酸碱中和池 | 池体 | 参数：采用Q235B,板厚10mm厚，一次性焊接成型；池体内外玻璃钢防腐2布3涂，厚度8mm。池体尺寸：L*B*H=800*1500*2500 | Q235 | 1 | 台 |  |  |  |
|  |  | PH在线监控仪 | 投入式在线测量探头，自带PH检测功能 | 组合件 | 1 | 台 |  |  |  |
|  |  | 计量泵 | 机械隔膜计量泵，Q=20L/h，P=0.5MPa，N=0.25kw | 泵头PVDF | 2 | 台 |  |  |  |
|  |  | 加药桶 | PE桶，加厚型 | PE | 2 | 台 |  |  |  |
| 5 | 混凝反应池（快混区、慢混区） | 池体 | 参数：采用Q235B,板厚10mm厚，一次性焊接成型；池体内外玻璃钢防腐2布3涂，厚度8mm。池体尺寸：L*B*H=800*1500*2500 | Q235 | 1 | 台 |  |  |  |
|  |  | 计量泵 | 机械隔膜计量泵，Q=20L/h，P=0.5MPa，N=0.25kw | 泵头PVDF | 2 | 台 |  |  |  |
|  |  | 加药桶 | PE桶，加厚型 | PE | 2 | 台 |  |  |  |
| 6 | 混凝沉淀池 | 池体 | 参数：采用Q235B,板厚10mm厚，一次性焊接成型；池体内外玻璃钢防腐2布3涂，厚度8mm。池体尺寸：L*B*H=1500*1500*2500 | Q235 | 1 | 台 |  |  |  |
|  |  | 排泥泵 | Q=6.0m³/h，H=8m，N=0.75kw | 过流部件铸钢 | 2 | 台 |  |  |  |
|  |  | 中心导流筒 | 中心筒直径250,高度2000，板厚3mm | SUS304 | 1 | 只 |  |  |  |
|  |  | 三角堰板 | 长度2500，宽度250，板厚3mm，激光切割 | SUS304 | 2.5 | 米 |  |  |  |
| 7 | 缺氧池 | 池体 | 参数：采用Q235B,板厚10mm厚，一次性焊接成型；池体内外玻璃钢防腐2布3涂，厚度8mm。池体尺寸：L*B*H=2000*1500*2500 | Q235 | 1 | 台 |  |  |  |
|  |  | 潜水搅拌机 | 功率0.37KW，电压380V | 组合件 | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  | 组合填料 | 直径150，高度1500 | PE | 6 | m3 |  |  |  |
|  |  | 填料支架 | 50方管填料支架 | 钢制 | 1 | 项 |  |  |  |
| 8 | 好氧池 | 池体 | 参数：采用Q235B,板厚10mm厚，一次性焊接成型；池体内外玻璃钢防腐2布3涂，厚度8mm。池体尺寸：L*B*H=2500*1500*2500 | Q235 | 1 | 台 |  |  |  |
|  |  | 鼓风机 | Q=2m3/min;电压380V | 组合件 | 2 | 台 |  |  |  |
|  |  | 组合填料 | 直径150，高度1500 | PE | 15 | m3 |  |  |  |
|  |  | 填料支架 | 50方管填料支架 | 钢制 | 1 | 项 |  |  |  |
| 9 | 二沉池 | 池体 | 参数：采用Q235B,板厚10mm厚，一次性焊接成型；池体内外玻璃钢防腐2布3涂，厚度8mm。池体尺寸：L*B*H=1500*1500*2500 | Q235 | 1 | 台 |  |  |  |
|  |  | 排泥泵 | Q=6.0m³/h，H=8m，N=0.75kw,配导杆自耦系统 | 过流部件铸钢 | 2 | 台 |  |  |  |
|  |  | 中心导流筒 | 中心筒直径250,高度2000，喇叭口，反射板，板厚3mm | SUS304 | 1 | 只 |  |  |  |
|  |  | 三角堰板 | 长度2500，宽度250，板厚3mm，激光切割 | SUS304 | 3 | 米 |  |  |  |
| 8 | 氧化消毒池 | 计量泵 | 机械隔膜计量泵，Q=20L/h，P=0.5MPa，N=0.25kw | 泵头PVC | 1 | 台 |  |  |  |
|  |  | 加药桶 | PE桶，100L，加厚型 | PE | 1 | 台 |  |  |  |
| 12 | 防水罩 | 加药、鼓风机 | 非标定制 | SUS304 | 4 | 个 |  |  |  |
| 13 | 电控柜 | 工艺电控柜 | 室外不锈钢SUS304电控柜，SW600集成控器，自动联锁报警，可连接远程无线控制器，提供远程在线监控平台 | SUS304 | 1 | 台 |  |  |  |
| 14 | 管阀 | 管道阀门 | 管道、阀门、五金配件 | 组合件 | 1 | 台 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 三、其它费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 单元名称 | 设备名称 | 设 备 参 数 | 材质 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合价（元） | 备 注 |
| 1 | / | 动力电缆接入 | 380V动力电缆引入污水处理站电控柜上桩头 | / | 1 | 项 |  |  |  |
| 2 | / | 安装费 | 设备安装 | / | 1 | 项 |  |  |  |
| 3 | / | 运输费 | 设备、材料运输、下货吊车费 | / | 1 | 项 |  |  |  |
| 4 | / | 调试费 | 设备调试、水质调试、好氧菌及厌氧菌 | / | 1 | 项 |  |  |  |
| 5 | / | 水质检测费 | 水质检测出具水质报告书 | / | 1 | 项 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 四、汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 单元名称 | 设备名称 | 设 备 参 数 | 材质 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合价（元） | 备 注 |
| 1 | / | 土建施工 | 详见以上明细 | / | 1 | 项 |  |  |  |
| 2 | / | 配套设备 | 详见以上明细 | / | 1 | 项 |  |  |  |
| 3 | / | 其它费用 | 详见以上明细 | / | 1 | 项 |  |  |  |
| 4 |  | 暂列金额 |  |  | 1 | 元 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 第五章  主要条款及格式

中国药科大学实验楼E、F污水处理改造项目

甲方：中国药科大学

乙方：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，以上双方就本项目工程的设计、施工与安装、调试、验收等事项，经协商一致，订立本合同，并由双方共同遵守。

- 工程项目、范围、技术要求、承包方式

1、工程名称：中国药科大学实验楼E、F污水处理改造项目。

2、工程地点：中国药科大学（江宁校区）校区内。

- 项目工程处理能力、排放指标及相关要求：详见附件<招标文件第四章采购需求>。

- 工程承包方式：包工包料。

二、工程期限

1、工程施工总工期为30日历日（以甲方通知日期起计算）；

2、自甲方通知之次日起，工艺设备安装时间为20日历日，系统调试时间为5日历日，验收时间为5日历日，除经甲方同意外，乙方应保证总工期及各项工作的工期均符合本合同的约定，否则按本合同的约定承担违约责任。

三、工程总造价、结算方式、发票

1、工程总价款：固定总价合同，人民币          万元。签订合同前乙方提交合同总价5%的现金或银行保函（出具保函的银行级别为国有商业银行或股份制商业银行分行及其以上银行）作为履约保证金。履约保证金的有效期至该项目验收完成时止。

2、结算方式：第一次付款：合同签订后，甲方收到发票的2周内支付合同价的30%；第二次付款：所有设备供货到位，安装、调试完成、中标方提供完整的竣工资料和合格的第三方环保检测报告，验收合格后，支付至合同价的70%，经审计后付至结算价的100%；履约保证金转为质保金，运维服务期满且无缺陷责任无息退还质保金的。（乙方申请付款必须提供相应发票）。（运维服务期和质保期按投标承诺）。

3、发票类型：增值税专业用发票税率9%，付款时提供。

四、施工准备、安装、规范标准、安全管理

1、乙方应派遣相关专家与总平面设计方进行对接，确认相关土建、工艺流程图纸，乙方负责提供深化后的设计方案。

2、合同生效后接甲方通知在开工的前2天内,乙方向甲方提供工艺设备施工组织设计、专项施工组织措施方案、施工进度计划，土建部分施工方案进行技术交底。

3、乙方开工前向甲方提供相关资质证书及施工人员资格证书；进场施工前必须与甲方签订《工程施工安全责任书》。

4、乙方按照甲方的要求进行施工用水、用电方便条件及材料堆放场所，施工用材料和辅助材料，施工用的工具，乙方需自行派人保管，如丢失，自行负责；施工用水、用电由乙方通过总包方许可并自行安装水表、电表，据实与总包结算；施工人员食宿由乙方自理，甲方不予安排。

5、乙方负责提供全部工艺配套设备（除甲供设备）的供应，并负责按国家现行最新标准及规范规定进行施工安装，直至经地方相关部门验收后并交付甲方使用。

7、乙方负责项目土建结构施工，配套工程设备的安装、整体调试及相关部门（包括环保局）的验收。

8、乙方在施工及工程系统调试与验收过程中，必须严格执行国家现行与工程相关的规范与标准。

9、乙方在施工过程中必须接受甲方、监理现场工程师的监督，乙方如违反施工规范要求，经甲方、监理确认后，必须根据甲方、监理要求进行返工，返工损失及工期损失由乙方负责。

10、隐蔽工程，由监理及甲方签字后方可进行下一步工序施工，凡检查结果不合格，检验费及返修费用由乙方承担，工期不顺延。施工中乙方应按工程竣工验收备案要求做好中间验收及有关资料，乙方须将所用材料送交现场监理及甲方，进行质量确认，经现场监理及甲方同意后方可用于工程，甲方有权拒绝使用不符合国家标准、规范要求的材料。

11、施工进度计划必须满足甲方的要求，凡遇到施工分歧时，必须及时与甲方进行协调，经甲方同意后方可进行下一步施工。

12、乙方在施工期间，乙方必须确保自身及施工现场其他人员、财物的安全，并保证施工现场成品及施工现场周边设施的安全，土建开挖过程中，不得破坏强电、弱电、给水管、污水管、道路等管线，如有损坏，由乙方承担全部责任及损失，并进行修复；同时应保证环境卫生，随时清扫，保证工完场清。

13、进入施工现场，乙方在现场安装施工期间，乙方负责施工现场的管理及安全文明施工，乙方人员应严格遵守甲方的有关管理制度，接受甲方的监督、管理。严格按规范施工，在施工中杜绝安全隐患及一切事故的发生，如乙方管理和施工人员违反国家现行安全管理操作规程发生的安全事故及造成的损害及造成的第三方人身伤害，所造成的事故责任、损失及费用，由乙方自行承担全部责任。

14、乙方在深化图纸及指导施工时，应做到满足建筑设计单位景观需要，设备及相关附属设施标高应参照现场实际及设计标高综合确定。

15、乙方提供的设备必须是制造商原厂原装设备，且是全新未经使用的，无任何质量缺陷的，技术成熟、材料优良、性能可靠稳定、结构合理、能耗低、运行噪音低、无污染、操作和保养维护简便的设备。

16、乙方应保证发包人在使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或其他知识产权的起诉。

五、工程验收、培训、资料移交

1、污水处理工程调试稳定运行、达标排放、试运行满7日，出具第三方水质检测报告，乙方负责向甲方或相关环保部门提供详细的技术资料，申请验收；

2、工程竣工初验合格后，乙方负责对设备进行日常运行维护，运行维护期间，能够满足环保的要求，如未达到环保要求而造成的经济损失由乙方承担。（运行维护承诺书）。

3、污水处理项目工程通过验收之日起15个天内，乙方向甲方移交与本工程相关的全部竣工资料，数量为6套；竣工资料包括项目工程施工期间各专业技术资料的收集、整理，其中包含加盖竣工图章的竣工图；所有的竣工资料必须符合档案归档的规范要求，竣工资料将作为项目工程验收与交接的一部分。

六、质量保修期及售后服务

1、自工程通过环保验收之日起，工程质保期为*年。（质保期按承诺）

2、质保期内系统运行、设备或者零部件出现质量问题，乙方负责免费维修或更换；如维修更换后无法达到质量标准，甲方有权向乙方索赔。

3、质保期内，乙方无故推脱或无理拒绝甲方提出服务请求的，甲方可自行解决，并对维修服务以实际发生的费用从质保金内扣除，不足部分，甲方有权要求乙方支付。

4、乙方售后服务联系人：*****     ***********

甲方使用部门联系人：*****     ***********

七、双方基本权利和义务

1、甲方的权利和义务：

⑴在乙方施工安装与调试期间，甲方相关人员应给予乙方提供有效、积极的支持、协调、沟通与配合，直至整套系统交付使用。

⑵甲方按合同约定及时向乙方支付工程款。

2、乙方的权利和义务：

乙方对废水处理工程的最终优化设计方案、运行质量及成本承担责任；乙方按设计方案、相关要求和标准负责本项目的土建施工、设备安装以及运行维保的具体实施，确保设备按时竣工、正常运转，水质达标排放，符合国家和环保的要求。

3、乙方在施工过程中，严格保守在甲方工作中知悉的商业秘密。否则甲方有权追究其相关的法律责任。

4、其他未尽事宜如出现单方违约，按《合同法》执行，承担法律上的违约责任。

八、合同争议的解决方式

1、出现下列情况时合同终止：

⑴因自然灾害造成的无法施工。

⑵乙方原因未按工程进度计划施工拖延20天以上时。

⑶乙方未按双方确认的材料进行安装制作时。

出现以上四种情形，甲方有权单方面解除合同。

2、本合同在履行过程中发生的争议，由当事人双方协商解决。协商不成的，在甲方所在地人民法院依法裁决。

九、其它

1、合同签订后，甲方对乙方的施工全过程进行跟踪监督，乙方需全力配合。

2、合同经双方签字盖章确认后生效。

3、本合同一式捌份，甲方执肆份，乙方执肆份。签订日期为    年   月    日

4、本合同中的未尽事项，双方协商解决。

合同附件包括：

1、工程工艺配套设备、设施报价清单

2、工程施工安全责任书

3、施工图纸

| 甲 方 | 乙 方 |
| --- | --- |
| 单位： | 单位： |
| 地址： | 地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代表人： | 委托代表人： |
| 邮编： | 邮编： |
| 电话： | 电话： |
| 传真： | 传真： |
| 开户： | 开户： |
| 账号： | 账号： |
| 税号： | 税号： 签订日期 |

附件1：

安全生产责任承诺书

中国药科大学 ：

我            (单位)在                （项目名称） 中有幸中标，保证不发生人员伤亡事故，在此工程施工过程中所发生的一切工伤事故或安全事故，均由我公司承担一切责任。

承诺单位（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：

- 第六章附件

（项目名称）

投标文件

投标人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

年月日

目录

（注：供应商根据附件顺序编制投标文件并制作目录（须生成页码））

附件一、投标申请及声明格式

投标申请及声明

致：（采购人）

根据贵方           （项目名称）        （项目编号）投标邀请，正式授权下述签字人           (姓名和职务)代表投标人     （投标人名称），提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

2、按招标要求，我们的投标总报价为（大写）        元人民币。

3、本项目工期：    日历天。

4、项目经理：    。

5、我们已详细阅读全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。

6、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

7、投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的，或在评标期间出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的投标人不足三家情形的，我们酌情决定是否参加贵方组织的其他采购方式采购。

8、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成货物的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。

9、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人、决不与采购人、其它投标人或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

10、与本投标有关的正式联系方式为：

地   址：

电   话：

传   真：

开户银行：

银行账号：

投标人授权代表姓名（签字）：

投标人名称：                 （盖章）

日    期：     年    月    日

附件二、法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书

致：中国药科大学

本授权书声明：注册于              （投标人住址）的           （投标人名称）法定代表人        （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的        （投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的                   （项目名称），        （项目编号）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

授权委托人签字：

日     期：        年    月    日

委托代理人的身份证的复印件:

附件三、报价表

开标一览表

项目名称：                              项目编号：

| 投标保证金 | 金额（大写）： 元整 形式：银行电汇 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标总价 | 合计 | 小写：人民币 大写：人民币 |  |
| 工期 | 日历天 |  |  |
| 项目经理 |  |  |  |
| 投标人是否属于小微型企业 | （填写“是”或“否） |  |  |
| 小微型企业产品金额 | 元 |  |  |

投标单位（盖章）：

授权代表（签字）：

说明：

- 本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。若有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响产品整体功能。

2、“投标人是否属于小微型企业”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，投标人需提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、《属于监狱企业的证明文件》；如为代理商投标，还需提供投标产品制造商出具的上述文件。非小微企业产品不享受价格扣除。

如未按要求提供、填写，或相关内容表述不清前后矛盾的，不享受价格扣除。

附件四、分项报价表格式

分项报价表

| 一、土建施工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 池位名称 | 单项名称 | 详 细 参 数 | 材质 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合价（元） | 备 注 |
| 1 | 进水井 | 砌砌检查井 | 1、600*600砖砌检查井；（深2500） 2、240砖墙、M7.5水泥砂浆粉面； 3、200厚C20素砼底板； 4、100厚碎石垫层干铺； 5、钢纤维承重盖板C250； | 砖混 | 2 | 座 |  |  |  |
| 2 | 格栅井 | 格渣、方便清理 | 1、1000*600砖砌检查井；（深2500） 2、240砖墙、M7.5水泥砂浆粉面； 3、200厚C20素砼底板； 4、100厚碎石垫层干铺； 5、钢纤维承重盖板C250*2块； | 砖混 | 1 | 座 |  |  |  |
| 3 | 调节池 | 水池 | 1.尺寸：L*B*H=4000*2500*2500 2、土方开挖（弃土运距5km） 3、土方回填 4、底板：300厚C25钢砼，三级钢12@150双层双向配筋； 5、100厚碎石垫层干铺； 6、100厚C15素砼垫层； 7、池壁：250厚C25钢砼，三级钢站立筋¢14@150双层双向；水平分布筋¢14@150双层双向； 8、池顶：200厚C25钢砼，三级钢12@150双层双向配筋； | 钢混 | 1 | 座 |  |  |  |
| 4 | 事故池（原中和池改造） |  | 1、利用原有水池改造；池理水池容积20m3； 2、池内污泥清理20m3; 3、施工临时排水； | / | 1 | 座 |  |  |  |
| 5 | 一体化组合池（酸碱中和池、混凝反应池、混凝沉淀池、缺氧池、好氧池、二沉池、消毒池） | 设备基础 | 1、尺寸：L*B*H=12000*1900*250 2、250厚C25钢砼底板，三级钢14@150双层双向配筋； 3、100厚碎石垫层干铺； 4、100厚C15素砼垫层； | 钢混 | 1 | 座 |  |  |  |
| 6 | 污泥池 | 水池 | 1、尺寸：L*B*H=4000*2500*2500 2、底板：300厚C25钢砼，三级钢12@150双层双向配筋； 3、100厚碎石垫层干铺； 4、100厚C15素砼垫层； 5、池壁：250厚C25钢砼，三级钢站立筋¢14@150双层双向；水平分布筋¢14@150双层双向； 6、池顶：200厚C25钢砼，三级钢12@150双层双向配筋； | 钢混 | 1 | 座 |  |  |  |
| 7 | 出水井 | 出水检查井 | 1、600*600砖砌检查井；（深1500） 2、240砖墙、M7.5水泥砂浆粉面； 3、200厚C20素砼底板； 4、100厚碎石垫层干铺； 5、钢纤维承重盖板C250； | 砖混 | 2 | 座 |  |  |  |
| 8 | 碱液加药 | 配套土建 | 1、1000*1000砖砌池壁； 2、240砖墙、M7.5水泥砂浆粉面； 3、200厚C20素砼底板； 4、100厚碎石垫层干铺； | 砖混 | 1 | 座 |  |  |  |
| 9 | 酸液加药装置 | 配套土建 | 1、1000*1000砖砌池壁； 2、240砖墙、M7.5水泥砂浆粉面； 3、200厚C20素砼底板； 4、100厚碎石垫层干铺； | 砖混 | 2 | 座 |  |  |  |
| 10 | PAC加药装置 | 配套土建 | 1、1000*1000砖砌池壁； 2、240砖墙、M7.5水泥砂浆粉面； 3、200厚C20素砼底板； 4、100厚碎石垫层干铺； | 砖混 | 2 | 座 |  |  |  |
| 11 | PAM加药装置 | 配套土建 | 1、1000*1000砖砌池壁； 2、240砖墙、M7.5水泥砂浆粉面； 3、200厚C20素砼底板； 4、100厚碎石垫层干铺； | 砖混 | 2 | 座 |  |  |  |
| 12 | NaCIO加药装置 | 配套土建 | 1、1000*1000砖砌池壁； 2、240砖墙、M7.5水泥砂浆粉面； 3、200厚C20素砼底板； 4、100厚碎石垫层干铺； | 砖混 | 2 | 座 |  |  |  |
| 13 | 鼓风机间基础 | 好氧生化 | 1、1000*1000砖砌池壁； 2、240砖墙、M7.5水泥砂浆粉面； 3、200厚C20素砼底板； 4、100厚碎石垫层干铺； | 砖混 | 2 | 座 |  |  |  |
| 14 | 电控柜 | 电控柜基础 | 1、尺寸：L*B*H=500*500*600 1、200厚C20素砼； 2、100厚碎石垫层干铺； | 砖混 | 1 | 座 |  |  |  |
| 15 | 土建施工支护 | 配套 | 钢板桩支护，基础坑周边 | / | 1 | 项 |  |  |  |
| 16 | 排水降水措施 | 配套 | 基坑降水，中和池排水 | / | 1 | 项 |  |  |  |
| 17 | 草坪恢复 | 配套 | 绿化草坪修复50平方，养护 | / | 1 | 项 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 二、配套设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 池位名称 | 设备名称 | 设 备 参 数 | 材质 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合价（元） | 备 注 |
| 1 | 格栅井 | 人工格栅 | 人工格栅，栅间10mm | SUS304 | 1 | 只 |  |  |  |
|  |  | 槽钢 | 8#不锈钢SUS304槽钢 | SUS304 | 3 | 米 |  |  |  |
| 2 | 调节池 | 污水提升泵 | Q=4.0m³/h，H=8m，N=0.75kw；铰刀叶轮，无堵塞排污泵,自动耦合安装 | 铸铁 | 2 | 台 |  |  |  |
|  |  | 压力传感器 | 分高低液位 | 组合件 | 3 | 只 |  |  |  |
|  |  | 电磁流量计 | 220V、一体式安装 | 组合件 | 2 | 台 |  |  |  |
|  |  | 空气搅拌系统 | DN50-UPVC穿孔管 | UPVC | 1 | 套 |  |  |  |
| 3 | 事故池（原中和池改造） | 污水提升泵 | Q=4.0m³/h，H=8m，N=0.75kw；耦合安装、铰刀叶轮，无堵塞排污泵 | 铸铁 | 2 | 台 |  |  |  |
|  |  | 压力传感器 | 分高低液位 | 组合件 | 3 | 只 |  |  |  |
| 4 | 酸碱中和池 | 池体 | 参数：采用Q235B,板厚10mm厚，一次性焊接成型；池体内外玻璃钢防腐2布3涂，厚度8mm。池体尺寸：L*B*H=800*1500*2500 | Q235 | 1 | 台 |  |  |  |
|  |  | PH在线监控仪 | 投入式在线测量探头，自带PH检测功能 | 组合件 | 1 | 台 |  |  |  |
|  |  | 计量泵 | 机械隔膜计量泵，Q=20L/h，P=0.5MPa，N=0.25kw | 泵头PVDF | 2 | 台 |  |  |  |
|  |  | 加药桶 | PE桶，加厚型 | PE | 2 | 台 |  |  |  |
| 5 | 混凝反应池（快混区、慢混区） | 池体 | 参数：采用Q235B,板厚10mm厚，一次性焊接成型；池体内外玻璃钢防腐2布3涂，厚度8mm。池体尺寸：L*B*H=800*1500*2500 | Q235 | 1 | 台 |  |  |  |
|  |  | 计量泵 | 机械隔膜计量泵，Q=20L/h，P=0.5MPa，N=0.25kw | 泵头PVDF | 2 | 台 |  |  |  |
|  |  | 加药桶 | PE桶，加厚型 | PE | 2 | 台 |  |  |  |
| 6 | 混凝沉淀池 | 池体 | 参数：采用Q235B,板厚10mm厚，一次性焊接成型；池体内外玻璃钢防腐2布3涂，厚度8mm。池体尺寸：L*B*H=1500*1500*2500 | Q235 | 1 | 台 |  |  |  |
|  |  | 排泥泵 | Q=6.0m³/h，H=8m，N=0.75kw | 过流部件铸钢 | 2 | 台 |  |  |  |
|  |  | 中心导流筒 | 中心筒直径250,高度2000，板厚3mm | SUS304 | 1 | 只 |  |  |  |
|  |  | 三角堰板 | 长度2500，宽度250，板厚3mm，激光切割 | SUS304 | 2.5 | 米 |  |  |  |
| 7 | 缺氧池 | 池体 | 参数：采用Q235B,板厚10mm厚，一次性焊接成型；池体内外玻璃钢防腐2布3涂，厚度8mm。池体尺寸：L*B*H=2000*1500*2500 | Q235 | 1 | 台 |  |  |  |
|  |  | 潜水搅拌机 | 功率0.37KW，电压380V | 组合件 | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  | 组合填料 | 直径150，高度1500 | PE | 6 | m3 |  |  |  |
|  |  | 填料支架 | 50方管填料支架 | 钢制 | 1 | 项 |  |  |  |
| 8 | 好氧池 | 池体 | 参数：采用Q235B,板厚10mm厚，一次性焊接成型；池体内外玻璃钢防腐2布3涂，厚度8mm。池体尺寸：L*B*H=2500*1500*2500 | Q235 | 1 | 台 |  |  |  |
|  |  | 鼓风机 | Q=2m3/min;电压380V | 组合件 | 2 | 台 |  |  |  |
|  |  | 组合填料 | 直径150，高度1500 | PE | 15 | m3 |  |  |  |
|  |  | 填料支架 | 50方管填料支架 | 钢制 | 1 | 项 |  |  |  |
| 9 | 二沉池 | 池体 | 参数：采用Q235B,板厚10mm厚，一次性焊接成型；池体内外玻璃钢防腐2布3涂，厚度8mm。池体尺寸：L*B*H=1500*1500*2500 | Q235 | 1 | 台 |  |  |  |
|  |  | 排泥泵 | Q=6.0m³/h，H=8m，N=0.75kw,配导杆自耦系统 | 过流部件铸钢 | 2 | 台 |  |  |  |
|  |  | 中心导流筒 | 中心筒直径250,高度2000，喇叭口，反射板，板厚3mm | SUS304 | 1 | 只 |  |  |  |
|  |  | 三角堰板 | 长度2500，宽度250，板厚3mm，激光切割 | SUS304 | 3 | 米 |  |  |  |
| 8 | 氧化消毒池 | 计量泵 | 机械隔膜计量泵，Q=20L/h，P=0.5MPa，N=0.25kw | 泵头PVC | 1 | 台 |  |  |  |
|  |  | 加药桶 | PE桶，100L，加厚型 | PE | 1 | 台 |  |  |  |
| 12 | 防水罩 | 加药、鼓风机 | 非标定制 | SUS304 | 4 | 个 |  |  |  |
| 13 | 电控柜 | 工艺电控柜 | 室外不锈钢SUS304电控柜，SW600集成控器，自动联锁报警，可连接远程无线控制器，提供远程在线监控平台 | SUS304 | 1 | 台 |  |  |  |
| 14 | 管阀 | 管道阀门 | 管道、阀门、五金配件 | 组合件 | 1 | 台 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 三、其它费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 单元名称 | 设备名称 | 设 备 参 数 | 材质 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合价（元） | 备 注 |
| 1 | / | 动力电缆接入 | 380V动力电缆引入污水处理站电控柜上桩头 | / | 1 | 项 |  |  |  |
| 2 | / | 安装费 | 设备安装 | / | 1 | 项 |  |  |  |
| 3 | / | 运输费 | 设备、材料运输、下货吊车费 | / | 1 | 项 |  |  |  |
| 4 | / | 调试费 | 设备调试、水质调试、好氧菌及厌氧菌 | / | 1 | 项 |  |  |  |
| 5 | / | 水质检测费 | 水质检测出具水质报告书 | / | 1 | 项 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 四、汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 单元名称 | 设备名称 | 设 备 参 数 | 材质 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合价（元） | 备 注 |
| 1 | / | 土建施工 | 详见以上明细 | / | 1 | 项 |  |  |  |
| 2 | / | 配套设备 | 详见以上明细 | / | 1 | 项 |  |  |  |
| 3 | / | 其它费用 | 详见以上明细 | / | 1 | 项 |  |  |  |
| 4 |  | 暂列金额 |  |  | 1 | 元 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

1、投标单位报价参数、数量、材质必须与分项报价表相符。（纸张可为横向）

2、报价中应包含税率9%增值税专用发票。

3、清单格式与内容仅供参考，投标人可以根据方案自行调整。

投标单位（盖章）：

授权代表（签字）：

附件五、技术规格偏离表格式

技术条款偏离表

项目名称：	项目编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标要求规格 | 投标响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：如果行数不够，请自行增加。

投标单位（盖章）：

授权代表（签字）：

附件六、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

项目名称：	项目编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件要求的商务条款 | 投标响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：如果行数不够，请自行增加。

投标单位（盖章）：

授权代表（签字）：

附件七、工艺技术说明与施工服务方案

技术方案及服务承诺应根据招标人对项目的要求、评标标准的要求及项目本身的特点编写.

附件八、拟参与本项目服务人员一览表

拟参与本项目服务人员一览表

项目名称：项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 | 学历 | 执业 资格 | 证书号 | 技术职称 | 相关工作年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位（盖章）：

授权代表（签字）：

附件九、投标人类似业绩情况表

投标人近三年类似业绩情况表

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 项目 规模 | 获奖 情况 | 签约及服务 时间 | 联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位（盖章）：

授权代表（签字）：

附件十：企业声明函格式

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）

节能产品认证文件

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

环境标志产品认证文件

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

进口产品转让技术、消化吸收再创新方案

（对于允许进口产品参加的项目）

附件十一、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

中国药科大学：

我单位（供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中（在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（公章）

日期：年月
附件十二、投标保证金缴纳凭证

## 投标保证金

| 投标人全称： |  |
| --- | --- |
| 保证金的递交 |  |
| 已递交的保证金形式： |  |
| 已递交的保证金金额： |  |
| 保证金的退还 |  |
| 开户行： |  |
| 户 名： |  |
| 帐 号： |  |
| 保证金退还联系人： |  |
| 联系电话： |  |
| （投标保证金汇款凭证） |  |

投标单位：__________________________________（公章）

法定代表人或其代理人：________________（签字或盖章）

附件十三、资格资信证明文件

附件十四、联合体协议及联合体授权委托书（如允许联合体）

附件十五、其他